包1
试剂耗材
60000元
	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	数量
	备注

	1
	玻璃比色皿
	
	20mm，2个/盒
	2盒
	

	2
	石英比色皿
	
	10mm，2个/盒
	1盒
	

	3
	精密pH试纸
	三爱思
	测量范围5.5~9.0
	2盒
	

	4
	广泛pH试纸
	三爱思
	测量范围1~14
	6盒
	

	5
	具塞比色管
	天玻
	50mL
	20支
	

	6
	小水桶
	茶花
	直径≥20cm，高度15~20cm
	1个
	

	7
	气瓶减压阀
	信德智能   
	双表减压阀，材质纯铜；带转子流量计，量程0~1.5L/min
	2个
	

	8
	气瓶减压阀
	信德智能   
	单表减压阀，材质纯铜；带转子流量计，量程0~1.5L/min
	2个
	

	9
	设备箱
	
	359*256*120
	1个
	

	10
	总磷试剂
	迪特西
	150pcs
	2盒
	8月份发货

	11
	科立得试剂
	爱得士
	24小时酶底物法，200个样
	1盒
	

	12
	总氯快速试剂
	连华
	LH-TLCL-100
	4盒
	每季度发1盒

	13
	总氯标样
	北方伟业
	各种浓度
	4支
	

	14
	DPD溶液
	北方伟业
	1.1g/L
	4套
	每半年发2套

	15
	碘酸钾标准溶液
	北方伟业
	1.006g/L
	4支
	每半年发2套

	16
	余氯试纸
	三爱思
	——
	2瓶
	

	17
	水位计
	——
	量程50m,蜂鸣器信号
	1台
	[image: image1.png]g
1424 100K S WERR FHRRE





	18
	防毒全面罩（配过滤罐）
	德尔格
	X-plore6300，过滤罐：用于防止吸入沸点＞65℃的有机气体和蒸汽、无机气体和蒸汽、二氧化硫和其他气体及蒸汽、氨气和有机氨衍生物、水银以及不易挥发的固体和液体颗粒
	2套
	

	19
	orp探头
	哈希
	适配哈希HQ30d，MTC30101，标准型充液式ORP电极，1米电缆
	1根
	

	20
	ph探头
	奥立龙
	适配奥立龙STAR A211型酸度计，8107UWMMD，超级ROSS三合一pH电极
	1根
	

	21
	电导率探头
	哈希
	适配哈希HQ30d，CDC40101
	1根
	

	22
	纳氏试剂
	坛墨
	500mL
	4瓶
	5、7、9、11月各发1瓶

	23
	四氯乙烯试剂
	天津傲然
	500ml，环保专用级别
	25瓶
	按需提前配送

	24
	BOD专用接种液
	山东海渝
	250ml
	12瓶
	每月配送1瓶，按需

	25
	BOD营养盐溶液
	山东海渝
	125ml*4，有效期3个月
	4批（每批含4瓶125ml盐溶液）
	每季度配送1批（每批含4瓶125ml盐溶液）按需

	26
	可撕保鲜膜
	
	
	2卷
	

	27
	草酸钠标准储备液
	北方伟业50mL
	50mmol/L
	4瓶
	按需提前配送

	28
	高锰酸钾储备液
	北方伟业500mL
	20mmol/L
	1瓶
	按需提前配送

	29
	蓝色耐高温水浴锅盖
	
	适配HH.S21-6S
	6个
	

	30
	硫酸亚铁铵溶液
	北方伟业500ml
	0.05mol/L
	2瓶
	按需提前配送

	31
	硫酸硫酸银溶液
	100ml
	10g/L
	5瓶
	按需提前配送

	32
	重铬酸钾溶液
	北方伟业500ml
	0.250mol/L
	2瓶
	按需提前配送

	33
	氮氧化物套剂
	
	
	3套
	按需提前配送

	34
	一次性采样瓶
	500mL
	PET
	500个
	

	35
	采样筐
	
	尺寸如图
	4个
	[image: image2.jpg]




	36
	氨气检测管
	北川105SD
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	37
	氯化氢检测管
	北川173SB
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	38
	砷化氢检测管
	北川140SA
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	39
	苯检测管
	北川118SB
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	40
	甲苯检测管
	北川124SB
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	41
	二甲苯检测管
	北川143SB
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	42
	三氯乙烯检测管
	北川134SA-#
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	43
	氮氧化物检测管
	北川175SA
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	44
	二硫化碳检测管
	北川141SB
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	45
	二氧化硫检测管
	北川103SD
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	46
	丁酮检测管
	北川139U
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	47
	氢气检测管
	北川137U
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	48
	甲醇检测管
	北川119SA
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	49
	乙醇检测管
	北川104SA
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	50
	硒化氢检测管
	北川167S
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	51
	溴甲烷检测管
	北川157SB
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	52
	臭氧检测管
	北川182S
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	53
	有机气体检测管
	北川186B
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	54
	无机气体检测管
	北川131
	生产日期最新，适配北川AP-20气体采集器
	1盒
	

	55
	罗伯特软管夹
	——
	夹管范围：12-18mm
	10个
	

	56
	有机玻璃采样器
	
	1L
	3个
	

	57
	ORP标准溶液
	伟业计量
	500mL，430±10mV
	2瓶
	4月、10月分别发货1瓶

	58
	pH缓冲液
	雷磁
	100mL/瓶，4.00、6.86和9.18各一瓶为一组
	3组
	4月、10月分别发货1瓶

	59
	pH缓冲液
	雷磁
	500mL/瓶，4.00、6.86和9.18各一瓶为一组
	2组
	4月、10月分别发货1瓶

	60
	丁腈手套
	施瑞康
	M码
	20盒
	

	61
	挂抽
	心相印
	320抽，4层，4提150*180mm
	3箱
	

	62
	2号电池
	南孚
	12个装
	1盒
	

	63
	5号电池
	南孚
	48个装
	2盒
	

	64
	7号电池
	南孚
	24个装
	1盒
	

	65
	合格证标签纸
	配套精臣M2
	p30*20-180
	5卷
	[image: image3.png]- aum

aFs '
wHRHE l7

Poam






	66
	一次性鞋套
	
	特厚，100只装/包
	10包
	

	67
	蓝牙鹅颈话筒
	绿联
	铝合金麦克风，无线款2.4G无线连接，8小时续航
	2个
	


包2
标样
2.5万元

	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	数量

	1
	氮氧化物水质标样
	标样所
	0.609mg/L
	1

	2
	氮氧化物水质标样
	标样所
	0.251mg/L
	1

	3
	总磷标准溶液
	有色金属
	1000mg/L
	1

	4
	电导率标样
	标样所
	浓度不限
	2

	5
	硒标准溶液
	标样所
	100mg/L
	3

	6
	硒标样
	标样所
	浓度不限
	3

	7
	汞标准溶液
	标样所
	100mg/L
	3

	8
	粪大肠菌群阳性菌株
	CICC  24176-HQA
	多管法
	1盒（2支）

	9
	粪大肠菌群质控样
	CICC  HJQC-003
	酶底物法
	1盒（2支）

	10
	粪大肠菌群质控样
	CICC  21636-HQC
	酶底物法
	1盒（2支）

	11
	六价铬标准溶液
	有色金属
	1000mg/L
	1

	12
	COD标样
	环标所
	不同浓度
	24

	13
	高锰酸盐指数
	环标所
	不同浓度
	12

	14
	总氮溶液
	坛墨
	500mL，1000mg/L
	2

	15
	氨氮溶液
	标样所
	500mg/L
	4

	16
	pH标样
	标样所
	7附近
	5

	17
	pH标样
	标样所
	4附近
	2

	18
	pH标样
	标样所
	9附近
	2

	19
	汞标准溶液
	计量院
	100µg/mL
	2

	20
	汞标准溶液
	计量院
	(1000±1)µg/mL
	2

	21
	汞标样
	标样所
	不同浓度
	3

	22
	锑标准溶液
	标样所
	100mg/L
	2

	23
	锑标样
	标样所
	不同浓度
	3

	24
	氨氮标样
	标样所
	不同浓度
	4

	25
	总氮标样
	标样所
	不同浓度
	4

	26
	四氯乙烯中油烟标准溶液
	坛墨
	1000mg/L
	3

	27
	四氯乙烯中油烟标样
	坛墨
	5.33mg/L
	2

	28
	正己烷中石油类标准溶液
	计量院
	1000mg/L
	3

	29
	正己烷中石油类标样
	计量院
	3mg/L左右
	2

	30
	正己烷中石油类标样
	计量院
	10mg/L左右
	2

	31
	正己烷中石油类标准溶液
	标样所
	1000mg/L
	2

	32
	正己烷中石油类标样
	标样所
	4.83mg/L
	2

	33
	正己烷中石油类标样
	标样所
	5.80mg/L
	2

	34
	正己烷中石油类标样
	标样所
	7.02mg/L
	2

	35
	四氯乙烯中石油类标准溶液
	标样所
	1000mg/L
	3

	36
	四氯乙烯中石油类标样
	标样所
	25.9mg/L
	2

	37
	四氯乙烯中石油类标样
	标样所
	37.9mg/L
	2

	38
	四氯乙烯中石油类标样
	标样所
	45.5mg/L
	2

	39
	四氯乙烯中石油类标样
	标样所
	60.2mg/L
	2

	40
	氟化物标准溶液
	标样所
	500mg/L
	3

	41
	氟化物标准样品
	标样所
	0.632mg/L
	2

	42
	氟化物标准样品
	标样所
	0.946mg/L
	2

	43
	氟化物标准样品
	标样所
	1.38mg/L
	2

	44
	氯化物标准溶液
	标样所
	500mg/L
	3

	45
	氯化物标准样品
	标样所
	14.1mg/L
	2

	46
	氯化物标准样品
	标样所
	100mg/L
	2

	47
	硝酸盐标准样品
	标样所
	2.29mg/L
	2

	48
	硝酸盐标准样品
	标样所
	4.80mg/L
	2

	49
	硝酸盐标准样品
	标样所
	6.42mg/L
	2

	50
	硫酸盐标准样品
	标样所
	50.3mg/L
	2

	51
	氟化物氯化物硝酸盐硫酸盐混合标准溶液
	有色金属研究所
	100mg/L
	4

	52
	氟化物氯化物硝酸盐硫酸盐混合标准样品
	标样所
	氟化物：2.31mg/L 氯化物：7.87mg/L 硫酸根：20.3mg/L 硝酸根：3.06mg/L
	2

	53
	氟化物氯化物硝酸盐硫酸盐混合标准样品
	标样所
	氟化物：1.69mg/L 氯化物：9.97mg/L 硫酸根：18.2mg/L 硝酸根：2.44mg/L
	2


注：若我方需要时，标准样品或标准物质出现无货或过期情况，经我方同意，可以替换为相近浓度的标样或最新批次的标样。

包3
标气
0.5万元
	序号
	名称
	品牌型号
	技术参数
	数量
	用途

	1
	高纯氮
	4L钢瓶（交换）
	纯度≥99.999%
	1
	带证书（G）开头


	2
	O2
	4L钢瓶（交换）
	5%，不确定度≤2%
	1
	

	3
	SO2
	4L钢瓶（交换）
	20mg/m3，不确定度≤2%
	1
	

	4
	NO2
	4L钢瓶（交换）
	21mg/m3，不确定度≤2%
	1
	

	5
	NO
	4L钢瓶（交换）
	80mg/m3，不确定度≤2%
	1
	

	6
	CO
	4L钢瓶（交换）
	10mg/m3，不确定度≤2%
	1
	

	7
	CO
	4L钢瓶（交换）
	100mg/m3，不确定度≤2%
	1
	


